# EVIDENČNÍ LIST VODOMĚRU

UŽIVATEL BYTU:

| Titul |  | Jméno |  | Příjmení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSČ |  | Ulice |  | Č. p. |  |  |  | Město |  |
| Telefon, e-mail: |  |  |  |  | Rodné číslo, dat. narození |  |  |  |  |

VODOMĚR:

| Umístění |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní číslo |  |  |  |
| Dat. montáže |  | Rok ověření |  |
| Počáteční stav |  |  |  |

EVIDENCE ODPOČTů:

|  | Datum odpočtu | Stav vodoměru | Spotřeba m3 | Podpis uživatele | Podpis správce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

Podmínky pro uznání odpočtu bytového vodoměru:

- Odpočty bytových vodoměrů provádějte, pokud nebude dohodnuto jinak, v termínech k 31. 12. a 30. 6. daného roku s tolerancí ±10 dní.

- Uživatel bytu odpovídá v případě samoodečtu za správnost odpočtu a správnou funkci vodoměru. V případě nevěrohodnosti, zkreslení odpočtu nebo manipulace s vodoměrem nebude brán zřetel na odpočet vodoměru.

- Provozovatel vodoměru (vlastník měřidla) odpovídá za úřední ověřování vodoměru státní zkušebnou  ve lhůtách 5 let pro měření studené i teplé vody.

- V případě výměny vodoměru bude doložen protokol o montáži nového s konečným stavem starého měřidla, a to firmou oprávněnou montovat bytové měřiče vody.

- Odpočet bytového vodoměru bude doručen správci domu nejpozději do 20. 1. a 20. 7. daného roku.  Po tomto termínu nebude brán zřetel na odpočet vodoměru.